## Slide 1: Ejemplo de STI en el IPN (Sistema de transporte de información)
Cableado estructurado

## Slide 2: Aspectos a considerar
Topología del IPN
Componentes del cableado estructurado
Fibra óptica

## Slide 3: Red del IPN

## Slide 4: Microondas

## Slide 5: VPN

## Slide 6: PARTES DEL CABLEADO ESTRUCTURADO

## Slide 8: Definición
Una red de datos (LAN o Local Area Network) es un sistema interconectado de computadoras, periféricos y software sobre el cual se envían y reciben comandos, archivos y mensajes.
Un sistema de transporte de información (Cableado estructurado) es el medio que conecta los dispositivos de red en forma organizada y consistente.

## Slide 9: Acometida

## Slide 10: Observaciones
Nunca instale más de 15 m (50 ft) de cable para exteriores dentro del edificio.
Si se requieren mas de 15 m, se utiliza conduit pared gruesa para el cableado.
Haga conexiones de puesta a tierra en todos los componentes metálicos.

## Slide 11: Canalización
El objetivo de la canalización es acomodar todos los cables que cumplen con los estándares, identificando la necesidad de cambios durante su ciclo de vida útil.
La vida útil de la canalización = la vida útil del edificio
La palabra clave: Flexibilidad

## Slide 12: Tuberias, pisos falsos

## Slide 13: Charolas

## Slide 14: Sala de equipos

## Slide 15: Niveles de backbone

## Slide 16: Racks

## Slide 17: Acometida para fibra óptica

## Slide 18: ¿Qué prefieres?

## Slide 19: Fibra óptica

## Slide 21: Fabricación de la fibra

## Slide 29: Empalmes